Priloga 1: Dovoljenje za izvajanje požarnih straž

**DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE POŽARNIH STRAŽ**

|  |  |
| --- | --- |
| Izdano s strani: |  |
| Za podjetje/izvajalca del: |  |
| Velja: | od do |
| Za čas: | pričetek dela: konec dela: |
| Za objekt: |  |

1. **Za opravljanje naslednjih del:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. pretakanje količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov   **pretakanje vnetljivih tekočin in plinov nad 10 m3**  **b.** varjenje, uporaba odprtega plamena ali orodja, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila  **delo z odprtim plamenom** | **delo s kotno brusilko** |
| **varjenje** | **delo z rezilko** |
| **odrezovanje**   1. javni shod ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije   **javni shod ali prireditev**   1. razglašena je povečana nevarnost požarov v naravnem okolju   **povečana nevarnost požarov v naravnem okolju** | **delo s »hot gunom«**  **drugo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Ustrezno označi **⌧** !

1. **Delo se bo opravljalo:**

|  |  |
| --- | --- |
| v bližini rezervoarjev  v bližini požarno nevarnih snovi | na vodovodni instalaciji |
| na klima in prezračevalnih napravah in napeljavi | na javnem shodu ali prireditvi  v naravnem okolju  drugo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Ustrezno označi **⌧** !

1. **Pred pričetkom del je potrebno:**

|  |  |
| --- | --- |
| odstraniti vse gorljive snovi ali jih prekriti z negorljivo ponjavo.  izklopiti sistem avtomatsko gašenje požarov | pregledati prostore pred varjenjem in izvajati kontrolo med varjenjem.  izklopiti sistem avtomatski sistem za odkrivanje požarov |
| zatesniti vse odprtine v zidovih in tleh, skozi katere bi se lahko širili vroči delci.  obvestiti OGE | postaviti požarno stražo! |

Ustrezno označi **⌧** !

1. **Med opravljanjem del morajo biti na razpolago (smiselno uporabljaj določila teh priporočil):**

|  |  |
| --- | --- |
| ročni gasilni aparat ( vrsta, količina)  .............................................................. notranji hidrant  .................  ............................................................................... | gasilci z gasilskim vozilom  ...............................................................................  ............................................................................... |
| gasilni prti | ostalo ............................................................  ............................................................................... |

Ustrezno označi **⌧** !

**5. ZAPISNIK O POŽARNI STRAŽI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lokacija | datum | ura (čas poročanja) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ugotovitve požarne straže ob pregledu prostorov | | |
|  | | |

**6.SPOROČILO O ODPOVEDI POŽARNE STRAŽE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lokacija | datum | ura (čas prejetja sporočila) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Zapis sporočila o odpovedi požarne straže | | |
|  | | |

O odpovedi je potrebno obvestiti poveljnika OGE!

**7. SPOROČILO O SPREMEMBI GLEDE POŽARNE STRAŽE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lokacija | datum | ura (čas prejetja sporočila) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Zapis sporočila o spremembi glede požarne straže | | |
|  | | |

O spremembi je potrebno obvestiti poveljnika OGE!

**8.O opravljanju zgoraj navedenih del so seznanjeni**:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Predstavnik podjetja: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. Predstavnik izvajalca del: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Poveljnik OGE: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. Odgovorna oseba za  varstvo pred požarom: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |